## 001 鋼製ゲート
（様式２）
機能診断調査表（水門）
| 施設名 | ○○水路 | 調査日 |  | 平成○○年○月○日
| 市町村名 | ○○市 | 調査区分※1 |  | 線的施設
| 所有者 | ○○市 | 施設数 |  | １施設
| 管理者 | ○○水利組合 | 施設延長
| 調査者 | ○○ ○○ | 施設構造 |  | 構成スライドゲート |  |  |  |  | 1
|  |  |  | ※1 |  | 線的施設：受益地までの導水路、 面的施設：ほ場整備内水路
評価項目 |  |  |  | 評 価 区 分 ※最大ランクを区間評価値とする
健全度ランク |  |  | S-5 |  | S-4 |  | S-3 |  | Ｓ-2
[小] ← ← ← 劣 化 度 → → → [大]
扉体 | 扉体全体 | 外観目視 |  | 異常なし |  | 錆、塗装の剥がれがある | ○ | 損傷がある |  | 異常な変形 がある
|  | 傾き目視 |  | 正常である |  |  | ○ | 傾きがある
| 水密ゴム | 漏水の状況 |  | 異常なし |  |  | ○ | しみだしがある |  | 水漏れがある
開閉装置 | 巻上機 | 外観目視 | ○ | 異常なし |  |  |  | 損傷がある
|  | 作動状況 | ○ | 異常なし |  |  |  | 円滑に作動 しない
安全 施設 | 転落防護柵等 | 目視 |  | 異常なし | ○ | 錆がある |  |  |  | 壊れている
備考 | 劣化要因等、特記事項を記載
○ | ※診断評価の該当箇所の○は、ドロップダウンシフトにより選択

## 002 二次製品
（様式２）
機能診断調査表（鉄筋コンクリート二次製品水路）
| 施設名 | ○○水路 | 調査日 |  | 平成○○年○月○日
| 市町村名 | ○○市 | 調査区分※1 |  | 面的施設
| 所有者 | ○○市 | 施設数 |  | 10施設
| 管理者 | ○○水利組合 | 施設延長 |  | 2000
| 調査者 | ○○ ○○ | 施設構造 |  | BF-500～BF1000 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | ※1 |  | 線的施設：受益地までの導水路、 面的施設：ほ場整備内水路
評 価 項 目 |  |  | 評 価 区 分 ※最大ランクを区間評価値とする
健全度ランク |  |  | S-5 |  | S-4 |  | S-3 |  | Ｓ-2
[8 empty] | （管理者補修 可能） |  | （管理者補修 不可）
[小] ← ← ← 劣 化 度 → → → [大]
内部要因 | 摩耗レベル | 老朽化の状況（古さ） |  | しばらく大丈夫 （10年くらいは） | ○ | もう少し大丈夫 （５年くらいは） |  | 補修（改修）が 必要 |  | 補修（改修）が必要な区間が半分以上に有（50％以上）
| 経過年数 | 経過年数（造ってからの年数） |  | ～17年 | ○ | 18～39年 |  | 40年～
外部要因 | 変形・歪み | 水路の変形・歪みの有無 |  | 無 |  |  | ○ | 部分的に有 |  | 半分以上に有 （50％以上）
| 不同沈下 | 水路が沈下・蛇行 |  | 無 |  |  | ○ | 部分的に有 |  | 半分以上に有 （50％以上）
その他の要因 | 目地の変状 | 目地の開き |  | 無 | ○ | 部分的に有 |  | 半分以上に有 （50％以上）
|  | 漏水の状況 |  | 無 | ○ | しみだし、漏水 の跡 |  | 水が流れだし
備考 | 劣化要因等、特記事項を記載
○ | ※診断評価の該当箇所の○は、ドロップダウンシフトにより選択

## 003 RC3
（様式２）
機能診断調査表（現場打コンクリート水路）
| 施設名 | ○○水路 | 調査日 |  | 平成○○年○月○日
| 市町村名 | ○○市 | 調査区分※1 |  | 線的施設
| 所有者 | ○○市 | 施設数 |  | １施設
| 管理者 | ○○水利組合 | 施設延長 |  | 2000
| 調査者 | ○○ ○○ | 施設構造 |  | 鉄筋コンクリート三面張水路 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | ※1 |  | 線的施設：受益地までの導水路、 面的施設：ほ場整備内水路
評価項目 |  |  | 評 価 区 分 ※最大ランクを区間評価値とする
健全度ランク |  |  | S-5 |  | S-4 |  | S-3 |  | Ｓ-2
[小] ← ← ← 劣 化 度 → → → [大]
内 部 要 因 | 摩耗レベル | 老朽化の状況（古さ） | ○ | しばらく大丈夫 （10年くらいは） |  | もう少し大丈夫 （５年くらいは） |  | 補修（改修） が必要 |  | 補修（改修）が必要な区間が半分以上に有（50％以上）
| ひび割れ | ひび割れからの漏水 | ○ | 無 |  |  |  | しみだし、漏水 の跡 |  | 水が流れだし
|  | ひび割れ段差 | ○ | 無 | [5 empty] | 有
外部要因 | 変形・歪み | 水路の変形・歪みの有無 |  | 無 |  |  | ○ | 部分的に有 |  | 半分以上に有 （50％以上）
| 不同沈下 | 水路が沈下・蛇行 |  | 無 |  |  | ○ | 部分的に有 |  | 半分以上に有 （50％以上）
その他の要因 | 目地の変状 | 目地の開き |  | 無 | ○ | 部分的に有 |  | 半分以上に有 （50％以上）
|  | 漏水の状況 |  | 無 | ○ | しみだし、漏水 の跡 |  | 水が流れだし
備考 | 劣化要因等、特記事項を記載
○ | ※診断評価の該当箇所の○は、ドロップダウンシフトにより選択

## 004 頭首工
（様式２）
機能診断調査表（頭首工堰体）
| 施設名 | ○○水路 | 調査日 |  | 平成○○年○月○日
| 市町村名 | ○○市 | 調査区分※1 |  | ―
| 所有者 | ○○市 | 施設数 |  | １施設
| 管理者 | ○○水利組合 | 施設延長
| 調査者 | ○○ ○○ | 施設構造 |  |  | コンクリート固定堰 |  |  |  | 4
|  |  |  | ※1 |  | 線的施設：受益地までの導水路、 面的施設：ほ場整備内水路
評価項目 |  |  | 評 価 区 分 ※最大ランクを区間評価値とする
健全度ランク |  |  | S-5 |  | S-4 |  | S-3 |  | Ｓ-2
[7 empty] | （管理者補修 可能） |  | （管理者補修 不可）
[小] ← ← ← 劣 化 度 → → → [大]
内 部 要 因 | 摩耗レベル | 老朽化の状況（古さ） |  | しばらく大丈夫 （10年くらいは） |  | もう少し大丈夫 （５年くらいは） |  | 補修（改修） が必要 |  | 補修（改修）が必要な区間が半分以上に有（50％以上）
| ひび割れ | ひび割れからの漏水 | ○ | 無 |  |  |  | しみだし、漏水 の跡 |  | 水が流れだし
|  | ひび割れ段差 |  | 無 | [5 empty] | 有
外部要因 | 変形・歪み | 本体の変形・歪みの有無 |  | 無 |  |  |  | 部分的に有 |  | 半分以上に有 （50％以上）
| 不同沈下 | 本体が沈下・蛇行 |  | 無 |  |  |  | 部分的に有 |  | 半分以上に有 （50％以上）
その他の要因 | 目地の変状 | 目地の開き |  | 無 |  | 部分的に有 |  | 半分以上に有 （50％以上）
|  | 漏水の状況 |  | 無 |  | しみだし、漏水 の跡 |  | 水が流れだし
備考 | 劣化要因等、特記事項を記載
○ | ※診断評価の該当箇所の○は、ドロップダウンシフトにより選択

## 005 暗渠（RC管）
（様式２）
機能診断調査表（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ暗渠）
| 施設名 | ○○水路 | 調査日 |  | 平成○○年○月○日
| 市町村名 | ○○市 | 調査区分※1 |  | 線的施設
| 所有者 | ○○市 | 施設数 |  | １施設
| 管理者 | ○○水利組合 | 施設延長 |  | 2000
| 調査者 | ○○ ○○ | 施設構造 |  | 暗渠（ヒューム管φ300㎜） |  |  |  |  | 5
|  |  |  | ※1 |  | 線的施設：受益地までの導水路、 面的施設：ほ場整備内水路
評価項目 |  |  | 評 価 区 分 ※最大ランクを区間評価値とする
健全度ランク |  |  | S-5 |  | S-4 |  | S-3 |  | Ｓ-2
[7 empty] | （管理者補修 可能） |  | （管理者補修 不可）
[小] ← ← ← 劣 化 度 → → → [大]
内部要因 | 経過年数 | 経過年数(造ってからの年数）注 |  | ～17年 | ○ | 18～39年 |  | 40年～
| ひび割れ | ひび割れからの漏水 ※目視で確認できる場合に記入する |  | 無 |  |  | ○ | しみだし、漏水 の跡 |  | 水が流れだし
外部要因 | 不同沈下 | 管路が沈下 ※目視で確認できる場合に記入する |  | 無 | ○ | 管径の1／3 未満 |  | 管径の半分 程度
備考 | 劣化要因等、特記事項を記載
注 経過年数はコンクリート２次製品を準用
目視で施設の健全度が評価できない場合はその他要因で評価可能とする。
その他 | 事故歴 | 漏水事故 ※延長が長い場合に記入する |  | 無 |  | 設置直後の一時 的な事故 | ○ | 単発的、偶発的 な事故 |  | 事故率が 増加傾向
| 周辺地盤 | 周辺地盤（道路）の沈下等 |  | 無 |  | 凹凸、クラック 若干あり | ○ | 交通に支障がな い程度の沈下 |  | 交通に支障が ある沈下 | ←農集排機能診断調査要領(H29改訂版)参考
備考 | 劣化要因等、特記事項を記載
○ | ※診断評価の該当箇所の○は、ドロップダウンシフトにより選択

## 006 暗渠（塩ビ管）
様式２
機能診断調査表（塩ビ暗渠）
| 施設名 | ○○水路 | 調査日 |  | 平成○○年○月○日
| 市町村名 | ○○市 | 調査区分※1 |  | 線的施設
| 所有者 | ○○市 | 施設数 |  | １施設
| 管理者 | ○○水利組合 | 施設延長 |  | 2000
| 調査者 | ○○ ○○ | 施設構造 |  | 暗渠（塩化ビニル管φ200㎜） |  |  |  |  | 6
|  |  |  | ※1 |  | 線的施設：受益地までの導水路、 面的施設：ほ場整備内水路
評価項目 |  |  | 評 価 区 分 ※最大ランクを区間評価値とする
健全度ランク |  |  | S-5 |  | S-4 |  | S-3 |  | Ｓ-2
[7 empty] | （管理者補修 可能） |  | （管理者補修 不可）
[小] ← ← ← 劣 化 度 → → → [大]
内部要因 | たわみ等 | たわみ、蛇行、沈下 ※目視で確認できる場合に記載 |  | 無 | ○ | 管径の1／2 未満 |  | 管径の1／2 以上 |  | 管径以上 | ←農集排機能診断調査要領(H29改訂版)参考
外部要因 | 継手のズレ | 継手に隙間、ズレ ※目視で確認できる場合に記載 |  | 無 | ○ | ５㎝未満 |  | ５㎝以上 |  | 脱却 ※管がはずれている | ←農集排機能診断調査要領(H29改訂版)参考
| 不同沈下 | 管路が沈下 ※目視で確認できる場合に記載 |  | 無 | ○ | 管径の1／3 未満 |  | 管径の半分 くらい
備考 | 劣化要因等、特記事項を記載
目視で施設の健全度が評価できない場合はその他要因で評価可能とする。
その他 | 事故歴 | 漏水事故 |  | 無 |  | 設置直後の一時 的な事故 | ○ | 単発的、偶発 的な事故 |  | 事故率が 増加傾向
| 周辺地盤 | 周辺地盤（道路）の沈下等 |  | 無 | ○ | 凹凸、クラック 若干あり |  | 交通に支障がな い程度の沈下 |  | 交通に支障が ある沈下 | ←農集排機能診断調査要領(H29改訂版)参考
備考 | 劣化要因等、特記事項を記載 | [9 empty] | イ－① たわみ、沈下が発生している箇所は、滞水の状況を参考に判断する。
○ | ※診断評価の該当箇所の○は、ドロップダウンシフトにより選択